项  目  号 ：PXZ22B127

项 目 名 称：特种作业人员考试点升级改造采购

竞争性比选文件

采   购   人：重庆五一技师学院远大职业培训学校

采购代理机构：重庆鹏翔招标代理有限公司

2022年8月

第一篇 采购邀请书

重庆鹏翔招标代理有限公司接受重庆五一技师学院远大职业培训学校的委托，对特种作业人员考试点升级改造采购项目进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

- 竞争性比选内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建改造 | 12 | 2400 | 1 |  |
| 2 | 焊工考场设施设备采购 | 10.3 | 2000 | 1 |  |
| 3 | 登高考场设施设备采购 | 4.2 | 800 | 1 |  |

二、资金性质：单位自筹

三、供应商（或称供应商）资质要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件：

分包1：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（须提供行政主管部门颁发的资质证书复印件并加盖公章）。

四、获取比选文件的地点、方式及售价

（一）凡有意参加投标的投标人，请在重庆五一技师学院（http:www.cq51.cn/）网上下载本次招标文件、采购清单等开标前公布的所有资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2022年8月10日）起5个工作日。

（三）招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

（四）招标文件发售、报名

1.发售及报名期限：2022年8月10日-2022年 8月17日17时00分（工作时间）

2.售价：人民币300元/分包（售后不退）

3.招标文件购买方式：汇款购买。

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用（必须是投标供应商户名）汇至以下账户内进行购买。

户名：重庆鹏翔招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账号：123906511610606

4.报名方式：

在报名期限内将购买招标文件汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至1773753406@qq.com（邮箱）。

在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

（五）投标地点：重庆鹏翔招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼）

（六）投标截止时间：2022年8月18日北京时间14:30

（七）开标时间：2022 年 8月18日北京时间14:30

（八）开标地点：同投标地点

六、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

供应商须按本篇“一、项目概况”规定的投标保证金金额进行缴纳，并于开标前一日北京时间17时00分前到账。

（二）缴纳投标保证金账户

户  名：重庆鹏翔招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123906511610606

（三）保证金退还方式

未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在五个工作日内按供应商来款账户或现金直接退还。

成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，代理机构在五个工作日内按供应商来款账户或现金直接退还。

七、投标有关规定

1、法定代表人为同一法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、不接受联合投标。

3、超过递交响应文件截止时间、不按本比选文件规定密封的投标恕不接受。

4、投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

5、采购代理服务费：成交供应商领取成交通知书前需支付代理机构采购代理服务费，本项目规定的采购代理服务费为4000元整（分包1:1500元、分包2:1500元、分包3:1000元）

招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆鹏翔招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123906511610606

八、联系方式

（一）采购人： 重庆五一技师学院远大职业培训学校

联系人： 谢英姿

电  话：023-68588428

地  址：巴南区渝南大道1001号

（二）采购代理机构：重庆鹏翔招标代理有限公司

联系人： 罗老师

电  话：（023）63301988

地  址：重庆市渝北区金星科技大厦13楼

附表—— 《比选文件发售登记表》

比选文件发售登记表

分包号：

| 项目编号/项目名称 | PXZ22B127 特种作业人员考试点升级改造采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购本项目标书 1 份，共计 300 元。 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆鹏翔招标代理有限公司  日期：

说明：

1.报名和招标文件发售期：2022年8月10日-2022年8月17日17:00（工作时间）

联系人：罗老师  电话：63301988 邮箱：1773753406@qq.com

2.若需开发票请将开票信息发送至邮箱3026675608@qq.com.

第二篇 项目技术要求

### 一、项目概况

项目名称：特种作业人员考试点升级改造采购

建设地点：重庆五一技师学院远大职业培训学校。

建设概况：本项目为安全生产考点基础建设、考场设施设备两个整改大类，其中基础建设涉及气房改造、场地改造（含墙体、厕所门、地面漆等）。

招标范围：提供的工程量清单和设备清单为准。

### 具体要求

分包1：基建改造

1、工程量清单

| 序号 | 名称 | 面积 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工考场面积 | 170 | m² | 1 | 环氧树脂地坪漆 |
| 2 | 候考室面积 | 73.7 | m² | 1 | 环氧树脂地坪漆 |
| 3 | 走廊面积 | 275 | m² | 1 | 环氧树脂地坪漆 |
| 4 | VR面积 | 140 | m² | 1 | 环氧树脂地坪漆 |
| 5 | 公共科目面积 | 140 | m² | 1 | 环氧树脂地坪漆 |
| 6 | 焊工考场面积 | 50 | m² | 1 | 环氧树脂地坪漆 |
| 7 | 拆墙 | 30 | m² | 1 | 5号楼2楼场地 |
| 8 | 厕所门改造 | 10 | m² | 1 | 5号楼2楼场地，包含墙体拆除改建，安装门等 |
| 9 | 气房建造 | 2.5*3m*3m | 间 | 2 | 以重庆市安全生产考试点建设验收标准为参照，建设完成需通过应急管理局验收，包工包料（含输气管），无附加费用 |

备注:以重庆市安全生产考试点建设验收标准为参照，先做施工方案，方案通过后进场施工建设，建设完成需通过市应急管理局验收，包工包料，含运输、人工等，无其他附加费用。

2、现场踏勘

（一）因本项目施工作业场地及施工时段相对有限，为保证项目质量、工期，供应商非常有必要了解现场及周边实际情况对施工的影响、施工时段的局限性、施工难度和采购人对施工的特殊要求及对重要装修材料的认定，建议供应商进行现场踏勘，踏勘产生的费用由竞标人自行承担。供应商踏勘时，需手持身份证和法定代表人授权委托书。

（二）踏勘时间为：自采购公告发布之日起至竞标开始前（工作日,上午9:30-11:30,下午14:30-17:00）；

（三）联系方式：张老师  19112695529。

（四）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况及采购人需求为借口而提出延长工期、降低材料档次或额外赔偿等要求

3、人员要求

（一）项目经理

拟派本项目的项目经理须具有建筑工程类二级及以上注册建造师执业资格，且在供应商单位注册，并同时具备中级及以上职称，并做出项目经理无在建项目和只能在本项目任职承诺，拟派项目经理成交后不得随意更换。

提供建造师注册证书复印件、身份证复印件、职称证书复印件、加盖供应商公章。

（二）技术负责人要求

技术负责人须为本单位员工,具有建筑工程类中级及以上职称。

应提供职称证复印件、身份证复印件、加盖供应商公章。

（三）其他主要管理人员

主要管理人员应配备齐全，至少满足以下要求：

持有效证件的施工员不少于1人、质量员不少于1人、安全员不少于1人。

以上人员一人一岗，不得兼任。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给采购人造成损失的，成交供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须提供承诺函原件（格式自拟）。

分包2：焊工考场设施设备采购

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊工考场电源整改 | 按渝应急发〔2021〕100号文件标准 | 套 | 1 | 焊工考场总配电箱接地线端，接零线端需做铜鼻子，无一次系统图，总配电箱内电源线颜色需按规范安装，分路空开带工位换漏保，增加隔离变压器带漏保空开，进出线孔加绝缘胶圈，进出线孔封堵，无重复接地，所有焊工工位空开换带漏保空开，配电箱进出线孔封堵加绝缘胶圈，焊台接地线端做铜鼻子，5号楼2楼场地所有空调电源线离地沿墙铺设并安装电箱。 |
| 2 | 公共科目考考线路整改 | 按渝应急发〔2021〕100号文件标准 | 套 | 1 | 公共科目教室内所有网线，电源线需重新沿墙铺设，不能放置于地面，考试设施设备需重新规划安装。场地内所有空开换成漏电保护空开。 |
| 3 | 可燃易爆气体报警系统 | 国标 | 套 | 1 | 详细配置清单见附表 |
| 4 | 1:1三相隔离变压器（380V) | 250KW(带10台15KW的）铜线 | 台 | 1 | 根据实际需求配置 |
| 5 | 联排工具柜 | 长15M，高1.2米，宽0.4米 | 套 | 1 | 材质：钢或铁；多个柜门带锁，长约15米，宽0.5米，高1.2米.内层3层，沿墙面定制 |
| 6 | 焊渣盛装箱 | 高1.5M，长1M，宽1M | 个 | 1 | 铁/不锈钢材质，耐磨，不易变形 |
| 7 | 安全用具柜 | 36格，高2米 | 个 | 5 | 36格，高两米，长1.5米，宽0.25米。玻璃门 |
| 8 | 人体静电释放器 | 声光报警防爆型 | 套 | 4 |  |
| 9 | 氧气胶管 | 国标 | 根 | 4 |  |
| 10 | 焊枪回火防止器 | 国标 | 个 | 8 |  |
| 11 | 肥皂水盒 | 国标 | 个 | 14 |  |
| 12 | 焊机底座 | 水泥 | 个 | 10 | 20厘米高实心水泥台面，用于放置焊机。 |
| 13 | 台式砂轮机 | 国标 | 台 | 1 |  |

注：包含运输，安装，人工，辅材等包干费用，安装过程中需安全生产考试中心考点建设专家参与，并且通过重庆市安全生产考试中心验收。

附表

| 类别 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种作业焊工考场设施设备类：可燃易爆气体报警系统 | 主机控制器 | QD6000 | 个 | 1 | 声光数显报警 |
|  | 氧气探测器 | DQ6310 | 个 | 1 | 数显款报警器，有毒气体报警器，检测气体超标泄漏，检测气体：氧气 |
|  | 乙炔探测器 | DZ6310 | 个 | 1 | 数显款报警器，有毒气体报警器，检测气体超标泄漏，检测气体：乙炔 |
|  | 二氧化碳探测器 | DT6310 | 个 | 1 | 数显款报警器，有毒气体报警器，检测气体超标泄漏，检测气体：二氧化碳 |
|  | 氩气探测器 | DY6310 | 个 | 1 | 数显款报警器，有毒气体报警器，检测气体超标泄漏，检测气体：氩气 |
|  | 线缆 | RVV4 | 米 | 80 |  |
|  | 线管 | 铁管 | 米 | 80 |  |
|  | 辅材 |  | 套 | 1 |  |

分包3：登高考场设施设备采购

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全副绳组 | 尼龙滑轮+后杆吊夹+配重 | 套 | 4 | 尼龙滑轮+后杆吊夹+配重 |
| 2 | 座板吊后杆增加挂点 | 国标 | 组 | 3 |  |
| 3 | 座板吊头增加滑轮 | 国标 | 个 | 2 |  |
| 4 | 钢丝绳 | Φ8.3 | 条 | 4 | 24m |
| 5 | 工作绳 | Φ18 | 根 | 5 | 25m |
| 6 | 安全绳 | Φ16 | 根 | 5 | 25m |
| 7 | 防坠绳 | Φ3.2 | 套 | 1 | 30m |
| 8 | 开沟和配重搬运 | 国标 | 次 | 1 | 配重总重 3.2 吨，上顶 楼（11号楼） |
| 9 | 铁砂网 | 国标 | 套 | 1 | 5平米 |
| 10 | 下水盖板 | 国标 | 块 | 5 |  |
| 11 | 吊篮行程开关 | 国标 | 个 | 4 |  |
| 12 | 吊篮安全锁 | 国标 | 个 | 4 |  |
| 13 | 吊杆除锈、刷漆 | 国标 | 套 | 10 | 黄色/红色 |
| 14 | 枕木 | 国标 | 米 | 18 | 长6M*厚0.1M*宽0.2M 2根，1.5M*厚0.1M*宽0.2M 4根 |
| 15 | 钢管除锈、刷漆 | 国标 | 套 | 1 | 架设钢管架全面除锈，刷漆，黄黑色 |
| 16 | 登高考场电源整改 | 按100号文件标准 | 套 | 1 | 吊篮配电箱门无跨接底线，增加接地排，无重复接地，进出线孔封堵，拆除箱内多余导线。配电箱至控制箱前电源线过多，剪去多余导线，沿墙部分电源线加管保护，控制箱至电动机电源线过长，墙面网线加软管保护。 |
| 17 | 滑动收纳箱 | 280升（880*645*570） | 个 | 5 | 白色，蓝色 |
| 18 | 手机收纳袋 | 36格 | 个 | 4 |  |

注：包含运输，安装，人工，辅材等包干费用，安装过程中需安全生产考试中心考点建设专家参与，并且通过重庆市安全生产考试中心验收。

### 三、其他要求

（一）按采购人要求开展工作。

（二）质量保证、安全施工。

第三篇  项目商务需求

### 一、服务期、地点及验收方式

分包1：

（一）工期：签订合同后30日内完工

（二）地点：重庆五一技师学院远大职业培训学校内

（三）验收方式：1、建设完成需通过市应急管理局验收。

2、设施设备包含安装，人工，辅材等包干费用，安装过程中需安全生产考试中心专家参与，并且通过重庆市安全生产考试中心验收。

分包2、分包3：

（一）服务期：签订合同后30日内完工

（二）交货及安装地点：重庆五一技师学院远大职业培训学校内

（三）验收方式：

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、产品包装材料归采购人所有。

7、设备调试完成后组织培训，培训合格后组织验收。

### 二、质量保证及售后服务

（一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足比选文件全部要求。

（二）质保期：

1、工程质量保修期限：竣工验收合格之日起两年。

2、保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

3、保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

4、设备质量保证期：自验收之日起，提供5年的免费服务质保期。

（三）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在2小时内派出专业人员进行技术支持。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

- 报价要求

分包1：

1.比选报价包括完成本项目所需的材料、搬运费、运输费、培训费、人工费、税费、安装费等一切费用，采购人除此以外不支付其它费用。

2. 成交价就是包干价，响应供应商应通过自己踏勘现场、充分考虑所有因素，在履约服务期限内，采购人不另追加任何费用。

分包2、3：

报价包括完成本项目所需的材料、搬运费、运输费、培训费、人工费、税费、安装费等一切费用，采购人除此以外不支付其它费用。

四、付款方式

分包1：工程不支付预付款，工程竣工验收合格后支付至结算金额的97%，剩余的质保金（结算金额的3%），质保期满后无息支付质保金。

分包2、3：1、验收合格后，采购人在10个工作日内向成交人支付合同金额的95%，项目在运行一年后，若无质量问题，在10个工作日内向中标人支付剩余合同金额的5%。

备注：成交供应商出具等额的发票给采购方。

五、知识产权

(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

六、其他

- （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 供应商须知

一、响应文件要求

供应商应按照“第五篇 响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

1、响应文件一式二份，其中：正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。响应文件封面必须注明“正本”、“副本”、“项目编号”、“项目名称”、“供应商名称及地址”的字样。

2、在响应文件中，比选文件“第五篇 响应文件格式”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

二、响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目编号、项目名称、供应商名称及地址。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封与标记的响应文件将被拒收。

1、如果响应文件没有按规定密封，该响应文件将被拒绝接收，并原样退还给供应商。

2、响应文件由供应商法人或法人授权代表递交至开标现场。

3、供应商无论是否中标，供应商递交的响应文件均不退还。

四、评审办法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法是指评审小组对所有初审（资格性检查、符合性检查）合格，按照比选文件中规定的评审标准进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分100分。

（一）初审：分资格性检查和符合性检查。

资格性检查是依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 保证金 |  | 是否按比选文件要求缴纳保证金 |
| 3 | 本项目的特定资格条件 |  | 按要求提供 |

注：

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

符合性检查是依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对比选文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 响应文件只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子档符合比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 实质性完全满足本比选文件第二篇全部内容 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 实质性完全满足本比选文件第三篇全部内容 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（四）推荐成交候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分最高者为本项目服务商。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按服务部分优劣顺序排列。

- 评审标准

分包1

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为比选基准价，按照下列公式计算每个供应商的比选报价得分。 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.施工方案与技术措施 根据本项目的实际情况，提供与施工现场实际情况相符合的施工方案与技术措施。方案详实、具体、可行得15分，方案较详实、具体、可行得11分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得7分，方案不具可行性、简单马虎得3分，未提供得0分。 | 供应商提供技术方案。 |
|  |  |  | 2.资源配备计划和施工设备配置情况 提供资源配备计划和施工设备配置情况，包含不限于施工组织架构、人员配备、资源配备及设备配置等。方案详实、具体、可行得15分，方案较详实、具体、可行得11分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得7分，方案不具可行性、简单马虎得3分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3.质量管理体系 质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足工程质量要求。方案详实、具体、可行得10分，方案较详实、具体、可行得6分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得3分，方案不具可行性、简单马虎得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4.安全管理体系 安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得10分，方案较详实、具体、可行得6分，方案不够详实、具体，但具有一定可行性得3分，方案不具可行性、简单马虎得1分，未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 20 | 业绩要求： 供应商在2019年1月至本项目开标截止前，提供类似整改项目业绩的，每提供一个得4分，最多20分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |

分包2、分包3

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分55% | 40 | 技术方案得分。 供应商提供的技术方案，内容包含项目施工、项目安全保障措施；成果质量保证体系及措施；工作进度计划与措施等，根据方案合理性与编制水平，并按照优劣程度打分：优得40分、良得30分、一般得20分、差5分，未提供得0分。 | 需提供书面材料 |
|  |  | 15 | 提供的售后服务承诺函中的售后服务方案，其中：售后服务方案评为优的15分；评为良的得10分，评为中的得5分，未提供售后服务方案，无法满足招标文件要求的得 0 分。 | 提供相关资料并加盖投标人章 |
| 3 | 商务部分 （15%） | 15 | 履约能力： 1.有过类似业绩的提供一份合同得5分，最多得15分。 | 提供相关合同复印件 |

五、成交

（一）成交原则

采购人或其授权的评审小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）成交程序

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审小组按照比选文件规定的方式确定成交供应商；比选文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在重庆五一技师学院（http:www.cq51.cn/）网上公告成交结果。

4.成交供应商变更

成交供应商未按要求或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

5、发现下列情形之一的，应为无效投标：

1）供应商未按比选文件规定报名的。

2）供应商不具备比选文件规定的资格要求的。

3）供应商超出营业范围投标的。

4）响应文件未按照比选文件要求由供应商法定代表人或授权代表签字，或未按比选文件要求的格式加盖公章的。

5）响应文件出现多个投标方案或投标报价的。

6）投标报价超出比选文件规定的采购预算。

7）投标有效期、服务期等商务条款不能满足比选文件要求的。

8）提供虚假资质证明文件的。

9）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

10）供应商法定代表人或其授权代表均未参与现场开标的。

11）实质性满足比选文件要求的有效供应商不足两家的。

六、成交通知书

1、成交供应商确定后，代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3、签订合同时，根据需要采购方有权提出对采购要求发生变化的内容作局部调整或变更数量，但需经采购成交双方共同认定。

七、签订合同

1、比选文件、澄清文件、中标方的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将被取消其成交资格，其投标保证金将不予退还。

第五篇 响应文件格式

一、经济文件

（一）比选承诺函

（二）工程量清单（设备清单报价表）

二、服务文件

（一）项目服务（技术）方案

（二）服务条款响应

三、商务文件

（一）商务条款响应

（二）业绩合同、其他与评标有关的商务证明材料

四、资格文件

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

（六）与本项目相关的资料

投标文件必须软面装订

### 一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称及分包号）及_____________（项目编号）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

- 愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币

大写：      元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1 份，副本 1  份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天内。

4、我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个投标过程中，我方若有违规行为，接受按照相关法律法规及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终成交结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按比选文件规定，交纳比选文件要求的投标保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳比选文件规定的采购代理服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

公司地址：

供应商：

（供应商公章）

年    月   日

（二）工程量清单（设备清单报价表）

工程量清单（设备清单报价表）

项目编号：

项目名称：

请供应商按照设备清单和工程量清单并结合现场踏勘情况进行报价，报价表逐页签字或盖章；

供应商名称（公章）或自然人签字：

年     月    日

### 二、服务方案

（一）项目服务（技术）方案

说明：结合第二篇项目服务需求和第四篇评标标准要求制定方案，格式自拟。

（二）服务条款响应

项目名称：

本公司完全响应比选文件第二篇项目服务需求，无偏离、无差异。

投标人：                              法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

### 三、商务文件

（一）商务条款响应

项目名称：

本公司完全响应比选文件第三篇采购商务需求，无偏离、无差异。

投标人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）业绩合同、与评标有关的商务证明材料：

### 四、资格文件

（一）营业执照（副本）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（六）与本项目相关的资料

（结束）